附件

土壤样品常规项目检测依据

| 序号 | 监测项目 | 检测依据 | 样品粒径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | NY/T 1121.2 | 2mm（10目） |
| 2 | 有效磷 | NY/T 1121.7 | 2mm（10目） |
| 3 | 全氮 | NY/T 1121.24 | 0.149mm（100目） |
| 4 | 碱解氮 | DB51/T 1975 | 2mm（10目） |
| 5 | 速效钾 | NY/T 889 | 2mm（10目） |
| 6 | 有机质 | NY/T 1121.6 | 0.25mm（60目） |

土壤样品重金属项目检测依据及判定依据

| 序号 | 监测项目 | 检测依据 | 判定依据 | 样品粒径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总砷、总汞 | GB/T 22105.1～2 | GB 15618 | 0.149mm（100目） |
| 2 | 总铬 | NY/T 1121.12；DB51/T 2113；HJ 491；HJ 803 | GB 15618 | 0.149mm（100目） |
| 3 | 总铅、总镉 | GB/T 17141；DB51/T 2113；HJ 803 | GB 15618 | 0.149mm（100目） |
| 4 | 总铜 | GB/T 17138；DB51/T 2113；HJ 803 | GB 15618 | 0.149mm（100目） |